衢州职业技术学院

体质健康测试设备

（公共体育部）

竞

争

性

磋

商

文

件

衢州职业技术学院

2021年11月

目  录

第一章 磋商公告	1

第二章 磋商须知	3

第三章 采购需求	10

第四章 合同主要条款	18

第五章 应提交的有关材料格式范例	21

第六章 评审办法及评分标准	34

- 第一章 磋商公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等相关要求，衢州职业技术学院就体质健康测试设备项目拟采用竞争性磋商方式采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2021-090

- 二、采购项目概况：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体质健康测试设备 | 1 | 套 | 详见竞争性磋商文件第三章 | 49.36万元 |

- 三、合格供应商的资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商。分公司参与磋商的，须提供总公司的授权书。

- 四、竞争性磋商文件的领取

有意参与磋商的供应商可在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）或衢州职业技术学院网(http://www.qzct.net)免费下载磋商文件。

- 五、递交响应文件截止及磋商时间

递交响应文件截止及磋商时间：2021年11月16日9:00时（北京时间）。

- 六、递交响应文件及磋商地点

递交响应文件及磋商地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室。届时请供应商的法定代表人或其供应商代表按时参加。

- 七、磋商费用：供应商在磋商过程中的一切费用自理。

- 八、本公告发布媒体：浙江省政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）、衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本磋商文件由衢州职业技术学院公共体育部、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

竞争性磋商文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：黄老师  电话：18157037933

衢州职业技术学院采购处

2021年11月5日

第二章 磋商须知

- 一、总则

- （一）适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次采购所叙述的档案数字化服务采购。

- （二）定义

1．“采购人”系组织本次磋商的衢州职业技术学院。

2．“供应商”系指向采购人提交响应文件的供应商。

3．“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商必须承担的有关服务和义务,以及磋商文件中未规定,但依法有利于合同履行原则,应当由供应商承担的其它义务。

4．“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的服务。

5．“▲”系指实质性要求条款。

- （三）采购方式

本次采购采用竞争性磋商方式进行。

- （四）磋商委托

供应商代表须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

- （五）合格的供应商

1．响应竞争性磋商文件要求，有提供服务能力，具备本竞争性磋商文件中规定条件的供应商（详见第一章第三条“合格供应商的资格要求”）。

2．符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

- （六）磋商费用

无论磋商过程和结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

- （七）质疑和投诉

1．供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起五日内，以书面形式向采购人纪检监察室提出质疑。供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2．质疑、投诉应当采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果使自己权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- （八）特别说明

1．多家供应商参加磋商响应，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人的，或者相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌的产品的，应当按一个供应商认定（评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由磋商小组集体决定）。

2．多家代理商或经销商参加磋商响应，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌的产品的，评审时，应当按第1条规定确定其中一家为有效供应商。

3．供应商磋商时如未提供相关产品原厂商针对该项目的授权文件的，须在成交后取得授权文件。如原厂商无故不予授权，在预成交供应商做出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件将合同授予该供应商。

4．本项目不接受联合体参与。

- 二、竞争性磋商文件

- （一）竞争性磋商文件的构成

本竞争性磋商文件由以下部份组成：

1．磋商公告；

2．磋商须知；

3．采购需求；

4．合同主要条款；

5．应提交的有关材料格式范例；

6．评审办法及评分标准。

- （二）竞争性磋商文件的澄清与修改

1．供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须在磋商截止时间至少5日前以书面形式要求采购人澄清，否则采购人将不予受理。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复，并在本采购信息发布媒体上发布变更或澄清公告，公告内容作为竞争性磋商文件的构成部分。采购人对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，在原磋商公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

2．竞争性磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与竞争性磋商文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 三、响应文件的编制

- （一）响应文件的组成

响应文件由资信部分、技术部分和报价部分组成，统一按顺序装订成一册并需提供正本壹份、副本叁份。每本封面均应加盖单位公章及法定代表人（或负责人）代表或委托代表的签名或签章。

- 响应文件内容及封装顺序：

- 1．响应文件外封面（格式一）

- 2．评分索引表

- 3．响应文件目录

- 4．资信部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商资格声明 | 格式二 | 1-1 |
| 竞争性磋商函 | 格式三 | 1-2 |
| 有效的营业执照副本扫描件 |  | 1-3 |
| 法定代表人（负责人）授权委托书扫描件 | 格式四 | 1-4 |
| 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证扫描件 |  | 1-5 |
| 信用查询：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)无失信、无严重违法查询结果截图。信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |  | 1-6 |
| 供应商认为需投递的其他资格证明文件，如自主创新、节能环保、质量管理和质量保证体系等。 |  | 1-7 |

- 5．技术部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 供应商的基本情况、管理和技术队伍、主要装备的情况及现状等 |  | 2-1 |
| 对本项目系统总体要求的理解：功能、性能指标和设备选型说明等 |  | 2-2 |
| 供应商同类项目实施一览表，提供自2018年以来（以签订合同时间为准）类似案例合同扫描件。 | 格式五 | 2-3 |
| 规格、技术参数偏离表 | 格式六 | 2-4 |
| 详细的产品清单及货物简要说明一览表（注明品牌型号、具体配置及产地） |  | 2-5 |
| 产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述，主要部件明细表（包括品牌、制造厂名和主要技术参数、产地等）。 |  | 2-6 |
| 产品的资质、认证、许可和入网等证书，检测报告，行业测评资料及用户使用情况反馈的扫描件。 |  | 2-7 |
| 项目实施方案，对本项目的合理化建议和改进措施等 |  | 2-8 |
| 技术支持和售后服务承诺书 | 格式七 | 2-9 |
| 供应商认为有必要提供的其他资料 |  | 2-10 |

- 6．报价部分内容

| 项目及审核内容 | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- |
| 报价一览表 | 格式八 | 3-1 |
| 货物清单及报价明细表 | 格式九 | 3-2 |
| 《中小企业声明函》国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录，提供网站截图、（符合中小企业相关政策的投标人提供）。 | 格式十 | 3-3 |
| 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 | 格式十一 | 3-4 |
| 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。 | 格式十二 | 3-5 |
| 供应商认为有必要提供的其他资料 |  | 3-6 |

- （二）响应文件的语言及计量

1．响应文件及供应商与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

2．计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）磋商报价

1．报价应按竞争性磋商文件中相关附表格式填写。

2．报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用和税金，如进口货物需办理免税的，则报价应为免税价，且应包含相关手续费用。

3．响应文件最终报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

4．算术错误将按以下方法更正：磋商时，响应文件中报价一览表内容与响应文件中报价明细表内容不一致的，以报价一览表为准。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其磋商响应将被拒绝。

- （四）磋商响应有效期

1．从响应文件递交截止之日起，有效期为90天。

2．特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购人可要求供应商同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝采购人的这种要求。

- （五）响应文件的签署

1．供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式顺序编制、装订响应文件并标注页码。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

2．供应商应按本须知的相关要求准备响应文件，响应文件须清楚地标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

3．响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商法定代表人代表或经正式授权的代表在响应文件封面上签名或签章。授权代表须以书面形式出具的“授权委托书”附在响应文件中。文件的副本可采用正本的复印件。

4．供应商提供的响应文件正本内的各种复印件需加盖供应商公章。

5．法定代表人授权委托书、资格声明书、竞争性磋商函、报价一览表、报价明细表等必须按照格式规定必须由法定代表人或授权代表签名或签章并加盖单位公章。

6．任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签名人在旁边签名才有效。

7．电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （六）响应文件的密封和标记

1．响应文件需密封并在包装袋封口及相关部位加盖供应商单位公章及授权代表签名或盖章。

2．包装袋封面应注明：项目名称、项目编号、供应商名称等。

- 四、响应文件的递交

- （一）递交响应文件截止时间及地点

1．供应商请于磋商截止时间前将响应文件递交至指定地点，逾期不予接收。

2．递交响应文件时需递交供应商的授权代表身份证原件。

- （二）响应文件的修改和撤销

1．供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在规定的递交响应文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交给采购人。

2．供应商修改后的响应文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

3．在递交响应文件截止期之后，供应商未经允许不得对其响应文件做任何修改。

4．递交响应文件截止期后，供应商不得撤回其响应文件。

5．实质上没有响应本文件要求的响应文件将被拒绝。供应商不得随意通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应文件成为实质上响应的文件。

6.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况按照竞争性磋商规则要求供应商对响应文件作出修改或重新制作响应文件，供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，但不得超出响应文件的范围。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

- 五、无效的响应文件

如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

1．由于包装不妥或未按规定要求包装，响应文件在送交途中严重破损或失散的；

2．响应文件无法区分正、副本的，有应盖而未盖公章、应签名而未签名、未装订、未密封、未注明标项，法定代表人代表授权书、供应商资格声明等填写不完整或有涂改而未按规定签名的；

3．资信材料不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

4．授权代表未能出具身份证明或与法定代表人授权书中的授权代表身份不符的；

5．存在“▲”条款的负偏离或不满足要求的；

6．响应文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

7．磋商有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足竞争性磋商文件要求的；

8．出现影响采购公正的违法违规行为的；

9．报价超出最高限价的；

10．其他违反政府采购法律、法规和规定行为的。

- 六、磋商、评审和定标

- （一）磋商

采购人将在规定的日期、时间和地点组织磋商会。供应商的法定代表人或其授权代表应参加磋商会并签到。

- （二）磋商小组

1．磋商小组由3人组成，按照政府采购法相关规定在磋商前于衢州市专家库或衢州职业技术学院专家库中随机抽取。

2．磋商期间，供应商法定代表人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

- （三）磋商、评审程序

1．主持人宣布磋商截止时间（截止时间以国家授时中心标准时间为准）和磋商会议开始。

2．主持人介绍参加磋商会的人员，宣布评审期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

3．监标人员或公证员确认供应商法定代表人或授权代表资格、到场等情况。

4．监标人员或公证员检查各供应商的标函密封、标记情况。

5．由监标人员或公证员按磋商响应文件递交时间的顺序当众启封各供应商的响应文件，送磋商小组进行审查。

6．磋商小组对各供应商的响应文件进行资格及技术评审，并按响应文件开启的顺序与供应商进行磋商，磋商可以进行多轮。

7．在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容，　　对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

8．供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求对响应文件进行补充、修改或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章，磋商小组对各供应商修改或重新提交的响应文件进行再次评审。

9. 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价，并送磋商小组进行审查。最后报价是磋商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。

10. 磋商小组对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评审，技术及资信得分与报价分加计总分即为各供应商的最后总分，磋商小组按照总分得分由高到低的顺序确定成交候选供应商，以总分最高者为第一成交候选人，总分第二高者为第二成交候选人。

11．监标人员或公证员宣读公证词；

12．磋商会结束。

- （四）定标

评审结束后，经公示一个工作日无异议后，由衢州职业技术学院采购处向成交人签发《成交通知书》。

(五)履约保证金

1．供应商于成交结果公示结束后5个工作日向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。

2．交纳形式：

(1)银行转账。请注明“衢职院+项目名称+履约保证金”，户名：衢州市财政局非税收入待清算专户，开户银行：建行衢州分行营业部，账号：3306 8350 0156 3133 1000 1000 093。

(2)或符合政策规定的其它形式。

- 七、合同授予

1．成交人接到成交通知书后在规定的时间内与采购人签订合同。

2．成交人拖延、拒签合同的，取消成交资格。

3．竞争性磋商文件、澄清文件、响应文件等，均为签订合同的依据。

- 第三章 采购需求

标注“▲”号的为不可负偏离条款，对这些条款的任何负偏离为无效磋商响应文件。

- 一、项目内容

| 序号 | 采购内容 | 规格及型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体质健康测试设备 | 详见技术要求 | 批 | 1 |

- 二、项目要求及技术参数

| 序 号 | 产品名称 | 主要性能指标 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高体重测试仪 | （一）主机 1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期； 2.内置式人脸识别系统，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 3.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 4.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节； 5.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示； 6.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能； 7.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 （二）外设 1.体重称表面配有水平仪，可调校体重称水平； 2.外设自带内置大容量锂电池，能连续可靠工作10小时以上，无需外接电源； 3.外表面采用金属材质，体重托盘不小于20×30cm，立柱长度不小于215cm；采用光栅尺测量技术，自动测试身高与体重，同时显示身高、体重、BMI值等数据； 4.测量范围：身高：90-215cm；体重0～200kg；分度值：身高0.1cm；体重0.1 kg；误差：身高±0.2%；体重±0.3%。 | 台 | 2 |
| 2 | 肺活量测试仪 | （一）主机 1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期； 2.内置式人脸识别系统，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 3.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 4.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节； 5.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示； 6.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能； 7.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 (二)外设 1.自动测试人体呼吸的最大通气能力，准确性好，可防积水； 2.外设自带显示装置数据与主机同步显示； 3.内置大容量锂电池能连续可靠工作10小时以上； 4.测量范围：0～9999ml；分度值：1ml；误差：±2.5%。 | 台 | 3 |
| 3 | 坐位体前屈测试仪 | （一）主机 1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期； 2.内置式人脸识别系统，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 3.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 4.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节； 5.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示； 6.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能； 7.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 (二)外设 1.测量推板具备检测两手中指是否离开游标功能和单手中指侧推作弊功能； 2.外设测量杆高矮可调节，方便不同年龄段测试，外设可脱离主机单独使用，方便平时训练使用； 3.外设与主机之间无线连接，内置天线； 4.外设自带内置大容量锂电池，能连续可靠工作10小时以上，无需外接电源； 5.测量范围：-20～40cm；分度值：1cm；误差：±1cm。 | 台 | 3 |
| 4 | 立定跳远测试仪 | （一）主机 1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期； 2.内置式人脸识别系统，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 3.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 4.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节； 5.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示； 6.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能； 7.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 (二)外设 1.采用红外对射技术，红外发射与接收杆之间间距1-2米范围内可调节，自动感应任一落地点，自动检测，精准到厘米，具有智能判断踩线和出界犯规功能； 2.为了确保测试稳定性，发射测量杆和接收杆之间必须无线连接，防止连接线被测试者碰到影响测量，可以按照场地位置调节两根杆之间的间距； 3.外设与主机采用无线连接，内置天线；无需测试地毯可正常测量； 4.外设内置高容量可充电锂电池，连续工作30小时不充电； 5.采用拔插式设计，方便安装、拆卸，可以即时调换备用杆，保证正常测试； 6.测量范围：0-320cm；分度值：1cm；误差：±1cm。 | 台 | 3 |
| 5 | 50 米跑测试仪（4人测含犯规音箱） | （一）主机 1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期； 2.内置式人脸识别系统，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 3.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 4.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节； 5.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示； 6.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能； 7.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 (二)外设 1.采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离不能小于2.5米，外设杆配备遮光镜具备紫外线过滤功能，遮光罩和面板为一整体，确保强光照射时测试精准性； 2.外设内置高容量可充电锂电池，连续工作200小时以上； 3.终点测量杆、起跑犯规杆与主机之间采用无线连接方式，全部采用内置天线设计； 4.发令音响内置大容量锂电池，能连续可靠工作10小时以上，与主机无线连接，内置天线设计、工作功率不低于15瓦； 5.测量范围：0～9999s；分度值：0.01s；误差：±1.5%。 | 套 | 1 |
| 6 | 仰卧起坐测试仪 | （一）主机 1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期； 2.内置式人脸识别系统，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 3.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 4.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节； 5.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示； 6.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能； 7.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 (二)外设 1.可根据不同身体形态灵活调整勾脚位置、挡腿位置； 2.测试者无需佩戴任何辅助设备，床体具备精准检测测试者两肩胛是否触垫功能，非标准动作不计数。不受穿着及头发影响。适合不同体型受试者，无需调节感应装置位置； 3.床体边框采用金属，正面身体接触部分皮革加海绵设计，牢固可靠，带有滚轮方便移动； 4.测试者无需借助任何穿戴设备，红外杆自动判肘部位置，非人为干预条件下非标准动作不计数，有效解决作弊及动作不规范的计数准确性； 5.量程：0～9999次；分度值：1次；误差：±1次，±0.3s。 | 套 | 2 |
| 7 | 引体向上测试仪 | （一）主机 1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期； 2.内置式人脸识别系统，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 3.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 4.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节； 5.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示； 6.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能； 7.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 (二)外设 1.内置高容量可充电锂电池，能连续可靠工作10小时以上，与主机无线连接，内置式天线设计； 2.无穿戴式测试，杠上无需任何设备，自动判断双臂悬垂及下颏过杠功能，两测量杆之间无线连接，可根据场地调整两根测试杆的间距及高度； 3.测量范围：0～9999次；分度值：1次；误差：±1次。 | 台 | 1 |
| 8 | 中长跑测试仪 | (一)主机 1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。可监控主机电量及与外设通信状态，主机连网后，自动校对时间和日期； 2.内置式人脸识别系统，实现人脸比对及测试全过程150小时音视频储存播放，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 3.主机支持实时查询学生测试成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放； 4.主机支架具备角度调节功能，确保显示屏根据不同的光线环境进行多角度调节； 5.主机采用内置式天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可实时与无线显示器同步显示受试者信息及测试成绩，可以直接连接副屏，实现双屏显示； 6.可无线对接智能额温枪，快速识别测试者信息，并实时上传测试者体温结果，异常体温报警功能； 7.可无线对接智能手持终端，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。 (二)外设 1.为了最大限度保障受试者和设备安全，终点控制器与主机无线连接； 2.为了适应不同场地外部环境影响，具备不少于3个档位的灵敏度调节装置； 3.终点控制器内置大容量锂电池能连续可靠工作10小时以上，与主机之间采用无线连接，采用内置天线设计； 4.感应地毯采用防水抗压材质，长度不小于5米，内置天线和连接口，承担计圈功能； 5.感应腰带采用防水设计、内置有源标签卡，全程低压测试，能连续可靠工作120小时以上； 6.发令音响内置大容量锂电池能连续可靠工作10小时以上，与主机之间采用无线连接，采用内置天线设计，通信距离≥200米； 7.具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息； 8.工作功率不低于15瓦； 9.量程：0～9999s；分度值：0.01s；误差：±1.5%。 | 套 | 1 |
| 9 | 管理云系统 | 一、功能特点 软件要求自主研发，具有软件著作权，系统功能包括学生基本信息管理、体质测试成绩管理、统计分析、报表、打印、数据导入导出、免测管理、历年数据管理、体测预约、微信查询、生成上报数据、新闻发布等内容。使用时不同的用户分配不同的操作权限，方便、快捷、性能稳定，充分体现系统的网络化、信息化水平。 二、系统设置 1.采用B/S结构和网络技术，通过URL网址方式操作软件； 2.能创建多个管理帐号，分别用不同的权限帐号登录软件管理，负责到人； 3.学生基本信息管理： A.对班级.学生的基本信息可合并或单独进行Excel批量导入导出； B.对该基本信息可进行增、删、改的操作功能； 4.提供按院系学生人数统计； 5.提供按班级打印学生信息，保留纸质存档。 三、学生体测数据管理 1.针对学校所有学生可按学号、院系班级、教学班等类别进行筛选查询数据，并可以进行新增、删除、修改调整操作； 2.支持Excel体测数据批量导入，导入时自动评分，同项目多次成绩时取最好成绩； 3.支持单人免试申请，具有Excel批量免试导入功能； 4.数据调整后，具有“重新计算分值”功能； 5.提供按院系、年级、班级或按教学班的规格导出学生体测成绩； 6.提供“体测评分标准查询”功能； 7.自定义异常数据阀值，提供“体测数据异常查询”功能。并可对异常数据进行调整。修正操作，及时纠正异常数据，避免后续上报时因数据异常无法正常上报； 8.提供丰富的数据统计、打印功能： A.按行政班、体育班进行数据查询; 按院系、年级、班级、单项、性别进行成绩结果筛选统计； B.按等级对全校或者某一个学院某一个年级进行统计分析； C.按班级批量打印学生毕业登记卡； D.提供体测成绩历史趋势分析。可进行折线图与柱状图的切换分析； E.具有柱状图.饼状图的统计分析功能，能直观反映学生测试状况； 9.具备体质测试加减分学生名单、免测学生名单的查询功能； 10.具备“《学生体质健康标准》统计表”功能，包含年级、性别、学生数、评价等级的人数及占比、测试项目的平均值和标准差； 11.对历年体测成绩可进行“查询和修改”功能： A.可按学号或学年、班级进行历年数据查询，并可查看学生历年具体测试成绩情况； B.可对相应的历年成绩进行修改调整； 12.对历年体测成绩进行“导出及打印”功能：可按多条件筛选数据查询结果； 13.对历年体测成绩进行“统计”功能： A.具备按学年、年级、性别进行统计； B.统计包括总人数、免测人数、应测人数、实测人数及各评分等级的人数和占比； 14.能实现历年免测学生批量导入功能； 15.具有“历年体测添加学生”功能：为了满足学校体测数据的完整性，需提供历年体测学生的添加功能。可按历年当时的实际情况添加学生信息； 16.体测预约功能： A.自定义预约次数、预约时限、预约起止时间段； B.提供Excel格式的预约项目批量导入功能；包括： 项目类型、测试项目、测试日期、时间段、额定数、年级、测试地点、教师编号等，并有单项参数的注解说明； C.查看自定义及Excel导入后汇总的预约项目； D.可查询学生预约信息； E.可清除预约信息。 四、数据管理 17.终端设备向软件导入数据后，软件系统： A.能自动将成绩与学生进行匹配，若是无效数据将剔除，并做error提示； B.导入时自动评分，同项目多次成绩时取最好成绩； C.导入后的原始数据，自动备份存档； 18.对学生基本信息中，异常的身份证数据进行智能筛查。并可导出及批量修改； 19.有智能填写测试环境信息的功能。其中测试老师、测试地点、方式、器材、测试时间段进行批处理，预生成智能的《测试环境信息表》。 20.系统可自动导出符合国家体质数据上报的相应Excel表格： A.《学生基本信息表》.《班级信息表》.《测试环境信息表》.《体测成绩表》。 B.导出前可选择条件进行数据筛选： ☑缺项补0分值.☑排除缺项.☑排除免试.☑排除未测试.☑排除无身份证号； 21.提供每学期一次的数据清理： A.学生年级升级：学生的年级自动升一级，同时系统所在学年也自动升级到下一学年； B.清理本期体测：将本期的学生体测成绩清到历史表中，通过历年体测查询成绩。 22.系统按设置的时间段每天自动备份。 23.新闻发布： 管理员可以针对学生和老师发布体育部门各类信息、通知； 上传资料、课件、教案供学生和老师下载学习观看。 24.学生查询： A.学生端通过电脑登录软件平台可修改密码，可查询当年体测成绩.历年成绩； B.学生可提交免测试申请，后续老师进行资料审核； C.具有体测预约功能； D.可查看体测健康报告，提供运动处方，可查看评分标准； 25.微信查询：关注微信公众号，手机端查体质测试成绩； A.单项成绩具有自动换算得分、等级的功能； B.具有图型分析功能； C.可查历年体测成绩。 26.具有扩展功能，例如：课锻考勤、体育成绩、俱乐部等扩展功能， 能与该软件共享数据资源，便于学校以后体育软件的延伸。 27.可兼容国内主流的体测仪器主机，进行数据对接，体质测试仪所采集的数据能传送到软件平台中。 28.帮助学校把现有的学生体质测试设备一批（恒康佳业HK6000）对接到新系统中，费用由供应商负责。 | 套 | 1 |

三、商务要求表

| 质保期 | 所有产品提供免费质量保证期36个月，终生维修，免费升级。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 在质量保证期内中标人必须对所有产品进行免费保修，做到3小时内安排人员到现场处理，48小时内修复。 |
| 验收要求 | 货物到货后进行安装调试，安装调试完毕按采购要求验收。 |
| 培训要求 | 现场培训，货物安装调试后，对货物使用人员免费培训，直至熟练掌握使用方法。 |
| 交货时间 | 合同签订后15个工作日内全部到货并完成安装。若供应商未按时交货，每推迟一天，则按全部款项的千分之一支付违约金，以此类推。若有一件货物未按时到达，按未及时交货处理。 |
| 实施地点 | - 衢州职业技术学院校院内。 |
| 付款方式 | 签订合同后供应商向采购人交纳中标金额5%的履约保证金；签订合同后，采购人向供应商支付合同金额30%的预付款。货物全部到货安装调试完毕经验收合格后支付剩余合同款；同时退还履约保证金（无息）。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 1.终身提供免费的软件系统升级及教学资源更新、升级。 2.中标人需按中标价格提供后续教学、实训所需的备件及耗材。 |

- 第四章 合同主要条款

甲  方：衢州职业技术学院           乙  方：

地  址：衢州市柯城区江源路18号    地  址：

邮  编：324000                     邮  编：

电  话：                           电  话：

联系人：                           联系人：

签约地点：浙江衢州

根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，甲乙双方就      项目（项目编号：QZYZ  -  ）协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利和义务，确保甲乙双方共同执行。

一、合同内容（金额单位：元）

| 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币大写）： 元整（￥） |  |  |  |  |  |

本合同总价含货物的包装费、运费、安装调试费、税费、售后服务和培训等一切费用。

二、产品要求

1.本合同所列所有货物必须是新产品，并有合格证、质保书、说明书等相关技术资料。如发现不合格的货物材料，由乙方承担全部经济损失和责任。

2.乙方应保护甲方在使用该产品时不受第三方提出侵犯专利权、商标权等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.特定要求：                                  。

4.货物包装及运输

为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，乙方向甲方提供的货物包装应符合国家或行业标准规定，确保货物安全无损运抵甲方所在地。

三．交付时间、地点

本合同所列所有货物必须在      年    月     日之前全部交付到甲方指定地点并安装调试完毕。安装方案须经甲方使用部门审核同意。

四、验收

1.本合同所列所有货物到货后由甲方组织开箱初验，初验合格后乙方方可进行安装调试。

2.货物安装调试完毕后，甲乙双方共同验收，验收通过后双方签字确认。

3.验收标准为：所有货物应符合国家规定的质量标准；符合甲方采购文件和乙方响应文件中规定的质量标准，且不低于乙方所提供样品的质量标准。若在验收过程中甲方对产品质量有异议，由质检部门鉴定，鉴定费用由过错方承担。

五、质保及服务要求

1.质量保证期      年，如有质量问题三个月内免费换货。质量保证期从安装调试验收合格后第1天开始计算；若由于甲方原因造成货物不能及时安装调试，则质量保证期从货物到用户现场的第31天开始计算。在质量保证期内，乙方对由于货物设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责。质量保证期期满后乙方应提供货物免费维修服务，如需更换产品配件只收取成本价。

2.质量保证期内乙方提供上门维修服务。在维修期间影响甲方教学工作的，乙方须免费为甲方提供备品备件。

六、付款方式

1.在项目验收合格后，支付合同总价的    %，计人民币    元整（￥     ），同时退还履约保证金    元整（￥     ）。余款作为质量保证金，质量保证期满后且无质量及服务问题一次性付清(不计息)。

2.户  名：

开户行：

账  号：

七、违约责任

1.若乙方未按时交付，每逾期一天，则按全部款项的千分之一偿付违约金，以此类推。若有一件货物未按时交付，则按未及时交付处理。乙方逾期30日不能交付的，没收履约保证金，同时解除合同。

2.乙方在货物质量保证期内违反本合同有关质量保证及售后服务承诺的，甲方有权不予支付余款。

3.乙方无故解除合同，甲方扣除乙方所交的全部履约保证金，今后不得参与甲方的任何采购活动，并报告相关行政管理机构备案。甲方中途无故解除合同，承担履约保证金等额的违约金。

4.因甲方原因超过30日支付货款的，自超过之日起，向乙方每日偿付合同总价千分之一的滞纳金，以此类推。

八、不可抗力事件处理

1.在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、解决合同争议的方式

1.在执行本合同过程中，甲乙双方享有同等权利，在发生产品质量、质保服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。

2.如双方协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决，也可直接向合同签约地的人民法院起诉。

十、其它

1.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。附件为本合同一部分，具有同等法律效力。附件含甲方的采购文件、乙方的响应文件及乙方承诺书。

2.本合同自双方授权代表签字、盖章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

3.其它条款：                                                     。

十一、双方签字、盖章

甲    方：衢州职业技术学院          乙    方：

甲    方（盖章）：                   乙    方（盖章）：

经办人：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

日     期：     年   月   日        日     期：    年   月    日

- 第五章 应提交的有关材料格式范例

- 格式一：响应文件封面及封口格式

响应文件封面格式

（正本）或（副本）

项目编号：QZYCG2021-090

项目名称：体质健康测试设备

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人（或负责人）或委托代理人（签字或签章）：

封口格式

——于     年   月   日    时之前不准启封（公章）

- 格式二：供应商资格声明

供应商资格声明

致：衢州职业技术学院

供应商名称   系中华人民共和国合法企业，经营地址：            联系电话：             ，职工人数：          (其中:技术人员         )。

我        系           的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的               项目的磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其采购产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1．我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2．我方不是磋商人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与磋商人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3．我方最近二年与其他客户签订的较大项目有：

| 序号 | 项目名称 | 地 址 | 时 间 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

| 序号 | 时间 | 案由 | 涉及金额（元） | 目前办理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5．以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

授权代表签字：                授权代表的印刷字体姓名：

供应商公章：                                年   月   日

- 格式三：竞争性磋商函

竞争性磋商函

致：衢州职业技术学院

(供应商单位全称)授权

（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织

体质健康测试设备项目（编号为QZYCG2021-090）磋商有关活动，并进行磋商。为此：

1．提供磋商须知规定的全部响应文件。

2．响应文件有效期为        天

3．供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，同意磋商须知的各

项要求。

4．若成交，供应商将按竞争性磋商文件规定履行合同责任和义务。

5．同意提供按照贵方要求的与其磋商有关的一切数据或

资料，并保证其真实性、合法性。

6．我方与本磋商有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商名称：                         （公章）

全权代表签字：                 日期：      年   月   日

- 格式四：法定代表人（或负责人）授权书

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（供应商全称）                     法定代表人（负责人）

授权          （授权代表名称）为全权代表，参加体质健康测试设备项目编号：QZYCG2021-090磋商，其在磋商中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二一年    月    日

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 格式五：供应商同类项目实施情况一览表

供应商同类项目实施情况一览表

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 格式六：规格、技术参数偏离表

规格、技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 响应品牌和型号 | 响应参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1．供应商应对照竞争性磋商文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”、“不偏离”；2．可根据实际自行扩展表格。

- 格式七：  技术支持和售后服务承诺书

技术支持和售后服务承诺书

| 序号 | 质量保障措施及服务内容 | 承 诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 有关技术人员现场免费提供安装、调试服务 |  |  |
| 3 | 免费换货期限 |  |  |
| 4 | 免费上门服务期限 |  |  |
| 5 | 质保期内产品故障服务响应时限 |  |  |
| 7 | 质保期满后的保修服务费用 |  |  |
| 8 | 交货时间 |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

- 格式八：报价一览表

报价一览表

项目编号：QZYCG2021-090                    项目名称：体质健康测试设备

| 序号 | 报价项目 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 合计总价（大写） |  |  |

备注：

1. 所有价格均为人民币报价，包括运输、安装、调试、培训及售后服务等费用。供应商须提供本次采购的全面集成服务，保证用户系统的正常运行。最终报价单成交的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

授权代表签字：

供应商（公章）：

日期：      年      月      日

格式九：货物清单及报价明细表

货物清单及报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 规格 | 单价 | 总价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 （大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：可根据实际自行扩展表格。

授权代表签字：

供应商（公章）：

- 日期：      年      月      日

- 格式十：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为  万元，资产总额为 	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	  万元，资产总额为	万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式十一：监狱和戒毒企业证明

监狱或戒毒企业声明函

本企业郑重声明，本企业为____（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业。本企业参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（省、自治区、直辖市）监狱管理局（戒毒所）所属企业制造的货物。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式十二：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利

性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件

供应商(参加现场开标或产品功能演示)代表进校承诺书

| 姓 名 |  | 性别 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺内容： 1.承诺近14天未到过中高风险区。 2.本人无发热、咳嗽、腹泻情况。 3.近期无与确认、疑似病例接触史。 4.承诺健康码、通信行程卡是绿码。 5.48小时内核酸检测结果是阴性。 承诺人(签字)： 承诺单位（盖章）： 承诺时间：2021年X月 X 日 |  |  |  |  |  |

- 第六章 评审办法及评分标准

- 一、评审办法

1．本次评审采用综合评分法，总分100分，分资信分、技术分、报价分三部分。

2．磋商小组将遵循公开、公平、公正的原则，对供应商进行综合分析考评，由评委记名并独立打分，评委所评分值的算术平均值即为供应商的各项得分。

3．成交候选资格按合格供应商的评审得分由高到低排列；得分相同的，按报价由低到高排列；得分且报价相同的，按技术得分由高到低排列。排名第一的供应商为第一成交候选人，总分第二高者为第二成交候选人。

- 二、评审内容及评审标准

| 类别 | 项目 | 具体描述 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 30分 | 报价 | 本项目最高限价：49.36万元，基准价为所有供应商有效报价的最低价，磋商报价得分=(基准价／报价)×30，四舍五入，保留两位小数。报价高于最高限价的，其磋商无效。注：对于小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（注：对于监狱和戒毒企业、残疾人福利企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；同一企业在同一项目只享受一次6%的价格扣除。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统--小微企业名录查询记录(提供网站截图)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠。） | 30分 |
| 资信分 12分 | 相关认证 | 1.供应商或产品制造商有相关软件著作权证书得2分； 2.供应商或产品制造商具有有效期内(ISO:9001或GB/T19001)质量管理体系认证、(ISO:14001或GB/T24001)环境管理体系认证、(OHSAS:18001或GB/T45001)职业健康安全管理体系认证，每提供一个证书得1分，最高得3分； 3.供应商所供产品具有NSCC国体认证，每提供一个得0.5分，最高得2分； 以上证书要求提供扫描件，否则不得分。 | 7分 |
|  | 类似项目实施经验 | 2018年以来(以签订合同时间为准)的类似项目合同(至少包含1个及以上本次采购产品)复印件，1个项目得1分，最高得分5分，提供扫描件，否则不得分。 | 5分 |
| 技术服务方案 58分 | 技术方案或产品参数配置 | 与采购指标要求基本符合的得27分，每有一项配置参数实质性正偏离于配置要求的加0.5分，每有一项配置负偏离于允许负偏离的配置要求的减1分；最高得35分，最低得0分。 | 35分 |
|  | 检测报告 | 提供2018年以来质检部门出具的产品合格检验报告（以出报告日期为准），每提供一个产品的合格检验报告的得0.5分，最高得4分；提供扫描件，否则不得分。 | 4分 |
|  | 整体实施方案 | 根据供应商的整体实施方案是否科学、合理、实用可靠等方面打分，没有方案不得分。 | 4分 |
|  | 确保供货的方案和措施 | 根据供应同商的方案和措施，确保项目交货期、施工组织机构和分工安排、项目过程中各阶段划分和控制等方案和措施切实可行的打分；没有方案和措施不得分。 | 4分 |
|  | 质量保证措施 | 根据供应商提供的措施，确保供应货物质量的设施及措施切实可行的打分,没有措施不得分。 | 4分 |
|  | 质保期 | 质保期3年的得1分,每延长一年加0.5分,最多加1分,延长时间不足一年的不加分，本项最高得2分 | 2分 |
|  | 售后服务措施级优惠承诺 | 根据供应商售后服务措施、服务体系、优惠承诺等打分，没有不得分。 | 5分 |