衢州职业技术学院

十年以上建筑电气消防安全检测（第二次）项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就十年以上建筑电气消防安全检测（第二次）项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2022-069

- 二、采购项目名称：十年以上建筑电气消防安全检测（第二次）

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十年以上建筑电气消防安全检测（第二次） | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 70000元 |

- 四、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商，分公司参与报价的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。

- 五、询价文件的领取

有意参与报价的供应商可在衢州职业技术学院网( www.qzct.net)免费下载询价文件并将报名表发指定邮箱（6247158@qq.com）。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2022年6月10日9：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼一楼124室，报价文件通过邮寄快递方式（邮寄公司请选择EMS）送达衢州市柯城区江源路18号衢州职业技术学院采购处徐老师收，联系电话：0570-8068411（注：供应商需在快递外封面上注明单位名称及所投项目名称、编号），逾期送达或未按要求密封的报价文件一律不予接收。请各供应商充分考虑邮寄在途时间，确保报价文件在本采购项目规定的报价文件递交截止时间前送达规定的地址。可在查询到我方已签收信息后，通过电话向徐老师确认。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、采购处负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江省衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000

质疑接收联系人：徐老师  电话：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

投诉接收联系人：叶老师  电话：0570-8068230

项目技术联系人：姜老师  电话：15306708800

衢州职业技术学院采购处

2022年6月6日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 十年以上建筑电气消防安全检测（第二次） |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 完成时间 | 8月15日之前 |
| 5 | 质量要求 | 提交正规检测报告 |
| 6 | 质保期 |  |
| 7 | 供应商资质要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。 2.在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的供应商（经营消防设施维护保养检测业务），分公司参与报价的，须提供总公司的《企业法人营业执照》及总公司的授权书。 |
| 8 | 踏勘现场 |  |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2022年6月10日9：00时（北京时间） |
| 12 | 报价有效期 | 90天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2022年6月10日9：00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政一楼124室开标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

本项目开标现场不接收报价文件，报价人授权代表一律不出席开标现场。

本项目开标现场全程录像。

本项目询价结果开标结束后在衢州职业技术学院网(www.qzct.net)公示。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告一天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

第三章 采购项目内容及要求

一、检测范围

衢州职业技术学院校内10年以上建筑及相关配电房，合计112186.86平方米，建筑分布情况如下：

| 序号 | 名称 | 建筑面积（㎡） | 建成年份 | 占地面积（㎡） | 房屋结构 | 总层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学行政科研大楼 | 31000.5 | 2002.02 | 2120.35 | 钢混 | 13 |
| 2 | 锅炉房 | 166.4 | 2002.02 | 166.4 | 钢混 | 1 |
| 3 | 学生公寓南楼(1号楼) | 7189.14 | 2002.02 | 1310.59 | 混合 | 6 |
| 4 | 学生公寓北楼(2号楼） | 9808.04 | 2002.02 | 1564.15 | 混合 | 7 |
| 5 | 学生公寓3号楼 | 9808.23 | 2002.02 | 1564.15 | 混合 | 7 |
| 6 | 游泳池辅助用房 | 287.00 | 2002.02 | 287.00 | 混合 | 1 |
| 7 | 体育馆 | 6555.85 | 2002.02.02 | 2913.45 | 钢混 | 3 |
| 8 | 图书馆 | 12807.46 | 2002.02 | 3628.16 | 框架 | 6 |
| 9 | 警卫室 | 36.95 | 2002.02 | 36.95 | 混合 | 1 |
| 10 | 食堂 | 6380.83 | 2002.02 | 3268.26 | 钢混 | 3 |
| 11 | 医学实验楼 | 7101.88 | 2002.02 | 1449.33 | 钢混 | 5 |
| 12 | 南理工楼 | 5384.35 | 2002.02 | 1272.61 | 钢混 | 5 |
| 13 | 北理工楼 | 5314.49 | 2002.02.02 | 1232.19 | 钢混 | 5 |
| 14 | 艺术楼 | 9567.96 | 2002.02.02 | 2382.58 | 钢混 | 5 |
| 15 | 传达室（南门） | 34.22 | 2002.02 | 34.22 | 混合 | 1 |
| 16 | 传达室(东门) | 37.67 | 2002.02 | 37.67 | 混合 | 1 |
| 17 | 传达室(西门) | 37.67 | 2002.02 | 37.67 | 混合 | 1 |
|  | 合计 | 111518.64 |  |  |  |  |

高配房分布如下：

| 序号 | 名称 | 主要设备 | 面积（㎡） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#高配房 | 1#、2#干式变压器2台，容量1250KVA/台。高、低压开关柜若干台 | 311.52 | 东停车场 |
| 2 | 2#高配房 | 3#、4#油浸式变压器2台，容量1000KVA/台。高、低压开关柜若干台 | 103.33 | 篮球场附近 |
| 3 | 3#高配房 | 5#、6#干式变压器2台，容量800KVA/台。高、低压开关柜若干台 | 74.1 | 机电大楼 |
| 4 | 4#高配房 | 7#干式变压器1台，容量800KVA/台。高、低压开关柜若干台 | 88.83 | 5号学生公寓 |
| 5 | 5#高配房 | 8#、9#干式变压器2台，容量800KVA/台。高、低压开关柜若干台 | 90.44 | 后勤服务大楼1#楼 |
|  |  | 合计 | 668.22 |  |

二、检测内容

1.变压器室；

2.高（低）压配电装置

3.低压配电箱（盘）；

4.低压配电线路敷设；

5.电气照明装置；

6.开关、插座；

7.电气接地及等电位。

三、检测标准及要求

1.检测依据

《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《电气装置消防安全检测技术规程》(DB29-59-2003)等。

2.检测要求

要求按楼栋根据检测内容进行全检。

3.报告提交

按楼栋及高配房分别提供检测报告最后汇总成册，同时提交隐患清单并逐项提出整改建议，检测结束后需提交正规检测报告（不少于3份）。

四、项目工期

2022年8月15日前完成。

五、付款方式

提交正规检测报告后10日内一次性付清全部款项。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：十年以上建筑电气消防安全检测（第二次）

项目编号： QZYCG2022-069

| 序号 | 项目内容 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加十年以上建筑电气消防安全检测（第二次） 项目报价，项目编号 QZYCG2022-069，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○二二年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的十年以上建筑电气消防安全检测（第二次） （项目编号：QZYCG2022-069）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求布置，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 90 天内具有约束力。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日